## Calculs
Geben Sie die Daten in den gelben Zellen ein:
Beleuchtungssystem | LED-Lampen | aktuelle Lampen
Lampentyp | Parathom PAR16 80 DIM GU10 7,2W 230V 827 36° | Lampe GU10 Halogen
Verkaufspreis einer Lampe | 9 | 7 | CHF
Leistung einer Lampe | 7 | 35 | Watt
Lebensdauer einer Lampe | 15000 | 2000 | Stunden
Anzahl Einsatzstunden pro Tag und pro Lampe | 6 |  | Stunden
Kosten für 1 Arbeitsstunde (für die Person die die Lampen ersetzt) | 120 |  | CHF
Zeit für 1 Lampenwechsel | 5 |  | Minuten
Kosten für 1 KWh | 0.2 |  | CHF
Anzahl Lampen im betreffenden Raum | 10 |  | Lampen
Investitionskosten für die Anschaffung der ersten Lampen | 90 | 70 | CHF
Anzahl Jahre bis zum Kauf neuer Lampen | 6.85 | 0.91324 | Jahre
Break Even Point | 0.070437 |  | Jahre
Durchschnittliche Kosten und Verbrauch pro Jahr…
| LED-Lampen | aktuelle Lampen
Kosten (oder Amortisation) für den Kauf der Lampen pro Jahr (Durchschnitt) | 13.14 | 76.65 | CHF
Arbeitskosten für den Lampenwechsel pro Jahr | 14.6 | 109.5 | CHF
Stromkosten pro Jahr | 30.66 | 153.3 | CHF
Total Kosten pro Jahr | 58.4 | 339.45 | CHF
Stromverbrauch pro Jahr | 153.3 | 766.5 | kWh
Durchschnittliche Kosten und Verbrauch während 6.85 Jahre (Lebensdauer einer LED-Lampe) ...
| LED-Lampen | aktuelle Lampen
Kosten für den Kauf der Lampen während 6.85 Jahre | 90 | 525 | CHF
Arbeitskosten für die Lampenwechsel während 6.85 Jahre | 100 | 750 | CHF
Stromkosten während 6.85 Jahre | 210 | 1050 | CHF
Total Kosten während 6.85 Jahre | 400 | 2325 | CHF
Stromverbrauch während 6.85 Jahre | 1050 | 5250 | kWh
Ersparnisse dank den LED-Lampen
Jährliche Einsparungen dank LED-Lampen…
Geldersparnis | 281.05 | CHF
Stromersparnis | 613.2 | kWh
das entspricht den Kosten einer 1500 Watt.Stromheizung, die nonstop läuft, während 17 Tagen!
Ersparnis während 6.85 Jahre (Lebensdauer einer LED-Lampe gemäss Ihre Parameter) dank den LED-Lampen...
Geldersparnis | 1925 | CHF
Stromersparnis | 4200 | kWh
das entspricht den Kosten einer 1500 Watt Stromheizung, die nonstop, während 117 Tage funktioniert!
Ersparnis auf dem Nationallevel …
4892368
Wenn es 4892368 Personen wie Sie gäbe, könnten wir ein Atomkraftwerk einsparen !!
Note on B66: Se base sur une centrale nucléaire produisant en moyenne 3'000 millions kWh par année
Note on C11: Dient vor allem, das Total Kosten in den Unternehmen zu quantifizieren. Für die Haushalte, 0.00 eingeben.
Note on C10: Geben Sie die Anzahl Einsatzstunden pro Tag und Lampe ein (OGLIGATORISCHES FELD)
Note on C18: Unter Beachtung des Startinvestition und aller Kosten sind die LED-Lampen ab diesem Moment tatsächlich billiger!
Note on C6: Geben Sie den LED-Lampentyp ein (nicht obligatorisches Feld)
Note on D6: Geben Sie den Typ Ihrer aktuellen Lampen ein (nicht obligatorisches Feld)
Note on C7: Geben Sie den Preis für eine LED-Lampe ein (OBLIGATORISCHES FELD)
Note on D7: Geben Sie den Preis für eine aktuelle Lampe ein (OBLIGATORISCHES FELD)
Note on C8: Geben Sie die Leistung einer LED-Lampe in Watt ein (OBLIGATORISCHES FELD)
Note on D8: Geben Sie die Leistung einer aktuellen Lampe in Watt ein (OBLIGATORISCHES FELD)
Note on C9: Geben Sie die Lebensdauer einer LED-Lampe ein (OBLIGATORISCHES FELD)
Note on D9: Geben Sie die Lebensdauer einer aktuellen Lampe ein (OBLIGATORISCHES FELD)